# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Основные технические данные шкафа автоматического включения резервного питания (ШАВР)

| 1. | Номинальный ток по вводам: | 1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. |  |
| 2. | Наличие приоритетного ввода | основной и резервный заданы аппаратно |  |
|  |  | основной и резервный задаются переключателем по выбору |  |
|  |  | без приоритета |  |
| 3. | Автоматическое включение резервного питания | при пропадании напряжения в любой фазе питающего ввода |  |
|  |  | при выходе линейного/фазного напряжения на питающем вводе за заданные пределы (Umin/Umax), В |  |
|  |  | при нарушении чередования фаз на питающем вводе (УКФ) |  |
| 4. | Необходимость задержки времени при | переключении на резервный ввод, сек |  |
|  |  | возврате на основной ввод, при его восстановлении, сек |  |
| 5. | Необходимость учёта электроэнергии (Сч) | на основном вводе |  |
|  |  | на обоих вводах |  |
|  |  | на шине гарантированного питания |  |
|  |  | без учёта |  |
| 6. | Необходимость установки устройств грозозащиты УГЗ (да/нет): |  |
| 7. | Необходимость установки автоматов защиты (QF) | на вводных фидерах |  |
|  |  | на отходящем фидере |  |
| 8. | Приборы индикации, (V, A) | напряжение на вводных фидерах |  |
|  |  | ток на вводных фидерах |  |
|  |  | напряжения на отходящем фидере |  |
|  |  | ток на отходящем фидере |  |
| 9. | Способ подключения силовых фидеров (сверху/снизу) | вводные |  |
|  |  | отходящий |  |
| 10. | Необходимость удаленного контроля и управления с помощью ПК (да/нет) *: |  |
| 11. | Дополнительные требования: |  |
| 12. | Реквизиты заказчика: | наименование организации: |  |
|  |  | телефон: |  |
|  |  | e-mail: |  |
|  |  | контактное лицо: |  |

* - набор функций дистанционного контроля и управления, а также способ связи щита АВР с оператором  согласовывается с заказчиком отдельно