## Пример
Для получения технических и ценовых характеристик УКРМ-А заполните, пожалуйста, опросный лист и отправьте его по факсу (495) 775-75-42, эл.почте office@inzh.ru или передайте специалисту "Инжэлектрокомплект". Телефон офиса (495) 775-75-40.
Общий опросный лист для проекта | [11 empty] | Лист |  | 1 |  | из листов |  |  | 1
Отметьте соответствующие клетки | [6 empty] | X |  | или впишите в клетки требуемые данные | [10 empty] | 400
Проект | ООО "Рога и копыта"
Дата | 2010-11-29
Заказчик | ОАО "Пром"
Контактное лицо | Григорий Александрович Пупкин
Телефон/факс | Моб. +7 xxx xxx xxxx | [9 empty] | E-mail |  |  | pupkin.g@roga.com
Степень защиты |  | IP 20 |  | X |  | IP31 |  |  |  | IP54 |  |  |  | Другая
Установка в помещении | [6 empty] | Отдельностоящий |  |  |  | X |  |  | Навесной |  |  |  |  | В составе ГРЩ
Максимально допустимые размеры шкафа при установке в помещении
Ш х В х Г, мм |  | Не более 800x2100x800
Высота помещения, мм |  |  |  | 2250
Тип сети | TN-C |  | X |  | TN-C-S |  |  |  |  | TN-S
Мощность установки, кВАр | [5 empty] | 715
Наличие амперметра на вводе | [5 empty] | Нет | [6 empty] | Наличие индикации напряжения на вводе | [8 empty] | Да
Наличие отдельной индикации каждой ступени регулирования | [11 empty] | Да
Номинальное рабочее напряжение на стороне НН, кВ | [11 empty] | 0.4
Номинальный ток вводного защитного аппарата, А | [11 empty] | 1х630А+1х800А |  |  |  |  | 2 независимых ввода
Наличие автоматического регулирования | [9 empty] | есть |  | X |  | нет
Кол-во и размер ступеней регулирования (до 12 шт) - X х кВАр (пример - 3 х 50 + 1 х 25) | [11 empty] | 3х75+2х70+7х50
Количество шкафов | [5 empty] | 2
Наличие принудительной вентиляции | [9 empty] | есть |  | X |  | нет |  |  | по необходимости
Температура окружающей среды, °С | [11 empty] | Не более 35
Присоединение |  |  |  |  | ввод |  |  |  |  | Нужны ли фильтрующие дроссели на банки? | [10 empty] | да | X | нет
2 кабеля на фазу на каждом вводе, ввод сверху | кабель |  |  |  | сверху |  |  | X |  | THD-I |  |  |  | % | или коэфф расстройки дросселя
[5 empty] | снизу |  |  |  |  | THD-V |  |  |  | % | 5,67% |  |  |  | 7% | X | 14%
|  | шинопровод |  |  | сверху |  |  |  |  | Укажите значения токов высших гармоник
кол-во и сечение кабелей |  |  |  |  | снизу |  |  |  |  | 3-я |  |  | 5-я |  | 7-я |  |  | другие
Дополнительные пожелания
Шкаф без цоколя, ввод кабеля сверху, вентиляторы установить внизу на вдув с фильтрующей решеткой.
Контактный телефон технического специалиста |  |  | Моб. +7 xxx xxx xxxx | [9 empty] | pupkin.g@roga.com
Григорий Александрович Пупкин

## Пустая
Общий опросный лист для проекта | [9 empty] | Лист |  | 1 |  | из листов |  |  | 1
Отметьте соответствующие клетки | [5 empty] | X | или впишите в клетки требуемые данные | [10 empty] | 400
Проект
Дата
Заказчик
Контактное лицо
Телефон/факс | [8 empty] | E-mail
Степень защиты |  | IP 20 |  |  | IP31 |  |  | IP54 |  |  |  | Другая
Установка в помещении | [5 empty] | Отдельностоящий | [5 empty] | Навесной |  |  |  |  | В составе ГРЩ
Максимально допустимые размеры шкафа при установке в помещении
Ш х В х Г, мм
Высота помещения, мм |  |  | 2140
Тип сети | TN-C |  |  | TN-C-S |  |  |  | TN-S
Мощность установки, кВАр
Наличие амперметра на вводе | [8 empty] | Наличие индикации напряжения на вводе
Наличие отдельной индикации каждой ступени регулирования
Номинальное рабочее напряжение на стороне НН, кВ
Номинальный ток вводного защитного аппарата, А
Наличие автоматического регулирования | [7 empty] | есть |  |  |  | нет
Кол-во и размер ступеней регулирования (до 12 шт) - X х кВАр (пример - 3 х 50 + 1 х 25)
Количество шкафов
Наличие принудительной вентиляции | [7 empty] | есть |  |  |  | нет |  |  | по необходимости
Температура окружающей среды, °С
Присоединение |  |  |  | ввод |  |  |  | Нужны ли фильтрующие дроссели на банки? | [10 empty] | да | нет
| кабель |  |  | сверху |  |  |  | THD-I |  |  |  | % | или коэфф расстройки дросселя
|  |  |  | снизу |  |  |  | THD-V |  |  |  | % | 5,67% |  |  |  | 7% |  | 14%
|  | шинопровод |  | сверху |  |  |  | Укажите значения токов высших гармоник
кол-во и сечение кабелей |  |  |  | снизу |  |  |  | 3-я |  |  | 5-я |  | 7-я |  |  | другие
Дополнительные пожелания
Контактный телефон технического специалиста